# Акт

готовности потребителя (ОУ,УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК) 
к отопительному периоду 2026/2027 годов

Наименование организации: ЖСК 1255

Адрес: Коллонтай ул., д. 26, литера А МО «Правобережный»

I. Общие сведения

- Назначение объекта(ов): жилое

- Инженерное оборудование:

| Наименование | Кол-во | Наименование ресурсоснабжающей организации/обслуживающей организации |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный тепловой пункт | 1 | АО «ТЭК СПб» |
| Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) | 1 | АО «ТЭК СПб» |
| Вид системы горячего водоснабжения | 1 | ГУП «Водоканал СПб» |
| Горячее водоснабжение | 1 | АО «ТЭК СПб» |
| Подземные тепловые сети (при наличии) |  |  |
| Водомерный узел | 1 | ГУП «Водоканал СПб» |
| Насос системы холодного водоснабжения |  |  |
| Тепловой ввод | 1 |  |
| Водопроводный ввод | 1 | ГУП «Водоканал СПб» |
| Электрический ввод | 1 | ПАО «Ленэнерго» |
| Г азоснабжение | 1 | ООО «Петербурггаз» |
| Система АППЗ и дымоудаления | 1 |  |

II. Результаты эксплуатации в трех прошедших отопительных периодах:

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования |  |  | Кол-во неисправностей | Причина возникновения неисправностей (аварий) |  | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Отопительный период 2023/2024 годов, продолжительность - 225 дней, средняя t наружного воздуха -0,72°С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | неисправностей (аварий) нет/да | нет |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Отопительный период 2024/2025 годов -продолжительность 232 дней, средняя t наружного воздуха -0,4 °С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | неисправностей (аварий) нет/да | нет |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Отопительный период 2025/2026 годов -продолжительность 222 дней, средняя t наружного воздуха -11,4 °С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | неисправностей (аварий) нет/да | нет |  |  |  |  |

III. Мероприятия и виды работ по подготовке к отопительному сезону 2026/2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятий, виды работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию |  | Единицы измерения | Всего по плану (количество) | Выполнено (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли |  | м2 |  |  |
| 2. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  | м2 |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  | п.м. |  |  |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: |  | - |  |  |
|  | ремонт и покраска |  | м2 |  |  |
|  | герметизация швов |  | п.м. |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  | шт. |  |  |
|  | утепление оконных проемов |  | шт. |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  | шт. |  |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  | п.м. |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  | п.м. |  |  |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  | м2 |  |  |
|  | отмосток |  | шт. |  |  |
|  | приямков |  | шт. |  |  |
| 6 . | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  | - |  |  |
|  | 6.1 | центрального отопления: | - |  |  |
|  |  | радиаторов | - |  |  |
|  |  | трубопроводов | - |  |  |
|  |  | запорной арматуры | - |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | - |  |  |
|  | 6.2 | горячего водоснабжения: | - |  |  |
|  |  | трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. |  |  |
|  | 6.3 | водопровода: | - |  |  |
|  |  | ремонт и замена арматуры | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и изоляция труб | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт насосов подкачки | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и подготовка водомерного узла | шт. |  |  |
|  | 6.4 | канализации: | - |  |  |
|  |  | ремонт трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт колодцев | шт. |  |  |
|  |  | промывка системы | шт. |  |  |
|  | 6.5 | электрооборудование: | - |  |  |
|  |  | световая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | силовая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | вводные устройства | шт. |  |  |
|  |  | электрощитовые | шт. |  |  |
|  |  | электродвигатели | шт. |  |  |
| 7. | Обеспеченность объекта: |  | - |  |  |
|  | Песко/соляной смесью и хим/реагентами |  | т |  |  |
|  | инструментом и инвентарем для зимней уборки территории |  | шт. |  |  |
| 8. | Прочие мероприятия: |  | - |  |  |
| 8.1 | Проведение испытаний подземных тепловых сетей (при наличии) |  | п.м |  |  |
| 8.2 | Проведение шурфовки подземных тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб (при наличии) |  | п.м |  |  |
| 8.3 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (пункт 11.5.10 пункта 11 Правил) и (п.1.1.10. расчета индекса готовности) |  | шт. |  |  |
| 8.4 | Проведение дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения (пункт 11.5.17 пункта 11 Правил) и (п.3 расчета индекса готовности) |  | шт. |  |  |
| 8.5 | Обеспечение отбора проб воды из системы горячего водоснабжения |  | шт. |  |  |
| 8.6 | Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом (пункт 11.5.18 пункта 11 Правил) и (п.3 расчета индекса готовности) |  | шт. | 1 | Да |
| 8.7 | Обеспечение проведения периодической проверки узла учета тепловой энергии (пункт 11.5.14 пункта 11 Правил) и (п.1.4.1 расчета индекса готовности) |  | шт. | 1 | Да |
| 8.8 | Обеспечение проверки контрольноизмерительных приборов в тепловом пункте (пункт 11.5.15 пункта 11 Правил) и (п.1.4.2 расчета индекса готовности) |  | шт. | 1 | Да |
| 8.9 | Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (пункт 11.1. пункта 11 Правил) и (п.1 расчета индекса готовности) |  |  |  | Выполнено |

IV.	Результаты проверки готовности к отопительному сезону 2026/2027 гг.

1. Работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем выполнены согласно плану.

2. Количество отопительных приборов и поверхности нагрева соответствует проекту.

3. Состояние утепления отапливаемых помещений (чердаки, лестничные клетки, подвалы), внутренней разводки – удовлетворительное.

С учетом выполненных мероприятий и прилагаемых к настоящему акту документов, выданных владельцем (управляющей организацией или назначенной в установленном порядке эксплуатирующей организацией) согласно Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 №2234 и перечня требований,  предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил.

ВЫВОД: готовность к отопительному сезону 2026/2027 гг.

готовность здания (потребителя) к отопительному сезону

_____________________             ___________________________                         _______________

(должность)                                                   (Ф.И.О.)                                                   (подпись)

«____»_________2026г.	                                                                                       * М.П.