## 2018
ПЛАН
мероприятий по подготовке образовательных учреждений, подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга, к новому 2019-2020 учебному году
N | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Примечание
п/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Пожарная безопасность
1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | В течение года |  | По мере необходимости, в ПТФ
2 | Техническое обслуживание систем АПС и СО, "ЦАСПИ", САКЗ | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | Ежемесячно |  | В соответствии с заключенными договорами
3 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений, штор в актовом зале | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | 2 - 3 квартал 2019 |  | По мере необходимости, в ПТФ
4 | Техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода, дымоходов и вентканалов | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | 2 раза в год |  | В соответствии с договором на ТО (при наличии в ОУ пожарного гидранта)
5 | Поверка переносных газоанализаторов | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | В течение года |  | По мере необходимости, в ПТФ
6 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в образовательных учреждениях | СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Невскому району Санкт-Петербурга» | Постоянно
7 | Страхование зданий и территории от ЧС | Руководитель образовательного учреждения | В течение года |  | По мере необходимости, в ПТФ
8 | Выполнение всех пунктов ранее выданных предписаний ОНДПР Невского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу | Руководитель образовательного учреждения | Постоянно |  | По мере необходимости, в ПТФ
9 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению ложных срабатываний систем АПС и СО и КТС, проведение с персоналом ОУ занятий по правилам эксплуатации систем безопасности | Руководитель образовательного учреждения | Постоянно |  | По мере необходимости, в ПТФ
10 | Проведение практических тренировок по эвакуации людей | Руководитель образовательного учреждения | по утвержденному графику
Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия
11 | Выполнение всех пунктов ранее выданных предписаний по улучшению материально-технической базы до предъявления учреждений к обследованию | Руководитель образовательного учреждения | Ежегодно |  | По мере необходимости, в ПТФ
12 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | В течение года |  | По мере необходимости, в ПТФ
13 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения, отопления | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | В течение года |  | Аварийный ремонт проводится по мере необходимости. Текущий ремонт проводится из средств текущего ремонта по необходимости.
14 | Дератизация и дезинсекция | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | Ежемесячно | Выполняется ежемесячно | В соответствии с заключенными договорами.
15 | Камерная дезинфекция постельных принадлежностей и чистке ковровых покрытий | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | 1 раз в год |  | В соответствии с заключенными договорами.
16 | Стирка, глажение и сортировка белья | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | Ежемесячно | Выполняется ежемесячно | В соответствии с заключенными договорами.
17 | Мытье окон | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | 2 квартал 2019 |  | В соответствии с заключенными договорами.
18 | Обеспечение нормативных уровней искусственной освещенности учебных помещений с предоставлением протоколов измерений | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | В течение года |  | По необходимости, в ПТФ
19 | Организация горячего питания | Руководитель образовательного учреждения | с 01.01.2019 | Исполняется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней, каникул)
20 | Оборудование медицинских кабинетов | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | В течение года |  | По необходимости, в ПТФ
21 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | Руководитель образовательного учреждения | Ежегодно |  | По мере необходимости, в ПТФ
22 | Укомплектование кабинетов учебной мебелью в соответствии с росто-возрастными особенностям учащихся | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | Ежегодно |  | По мере необходимости, в ПТФ
23 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | Ежедневно в течение года |  | По мере необходимости, в ПТФ
24 | Проведение лабораторных исследований воды из водопроводных сетей аккредитованными и аттестованными организациями с предоставлением протоколов исследований | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | Ежегодно |  | По мере необходимости, в ПТФ
25 | Поставка питьевой бутилированной воды, наличие документов, подтверждающих её безопасность, наличие договоров на обработку оборудования для установки емкостей с водой | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | Ежегодно |  | По мере необходимости, в ПТФ
26 | Соблюдение технических требований к установке компьютерной техники, в том числе заземлению, с проведением инструментального контроля уровней ЭМИ аккредитованными и аттестованными организациями и предоставлением протоколов измерений | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | Ежегодно |  | По мере необходимости, в ПТФ
Антитеррористическая безопасность
27 | Выполнение работ по монтажу видеонаблюдения | Руководитель образовательного учреждения | 2 полугодие 2019 |  | В ПТФ
28 | Обслуживание систем видеонаблюдения | Руководитель образовательного учреждения | Ежемесячно |  | В ПТФ
29 | Установка систем охранной сигнализации | Руководитель образовательного учреждения | 2 полугодие 2019 |  | В ПТФ
30 | Обеспечение технической эксплуатации средств ОТС, обеспечение работоспособности канала передачи данных для вывода сигналов на пульт охраны | Руководитель образовательного учреждения | Ежемесячно |  | В ПТФ
31 | Передача тревожных сигналов от КТС и выезд группы задержания | Руководитель образовательного учреждения | Ежемесячно | Исполнено | В соответствии с заключенными договорами.
32 | Организация охраны | Руководитель образовательного учреждения | Ежемесячно | Исполнено | Согласно штатному расписанию, а также в соответствии с заключенными договорами
33 | Ремонт ограждения территории | Руководитель образовательного учреждения | 2 - 3 квартал 2019 |  | По мере необходимости, в ПТФ
Ремонтные работы
34 | Проведение текущего ремонта | Руководитель образовательного учреждения | 2 - 3 квартал 2019 |  | По мере необходимости, в ПТФ
35 | Выполнение работ по сносу деревьев | Руководитель образовательного учреждения | Ежегодно |  | По мере необходимости, в ПТФ
Выполнение других мероприятий
36 | Подготовка элеваторных узлов | Руководитель образовательного учреждения | 2 - 3 квартал 2019 |  | В ПТФ
37 | Приобретение учебных изданий для комплектования библиотек образовательных учреждений в 2018 году | Руководитель образовательного учреждения | 2 - 4 квартал 2019 |  | В ПТФ
38 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) | Руководитель образовательного учреждения, ответственный за пожарную безопасность | Ежегодно | Выполнено | В соответствии со сроками действия и по необходимости
39 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения | Зам.директора по УВР, учитель, воспитатель | В течение учебного года | Выполняется в соответствии с планом | Занятия проводятся в объеме, предусмотренном календарно-тематическими планами
40 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - пожарная безопасность. | Зам.директора по УВР, учитель, воспитатель | В течение учебного года | Выполняется в соответствии с планом | Занятия проводятся в объеме, предусмотренном календарно-тематическими планами
Руководитель ОУ (должность) |  |  |  | ФИО
Исполнитель
ФИО
тел
Note on A2: ОУ разрабатывает свой ПЛАН. В план включать только те пункты, которые планируются к выполнению. Например: стирка белья в школе не проводится, значит пункт удалить.

## Лист3
Комитет по образованию
ф. 570-39-11
ПЛАН
мероприятий по подготовке образовательных учреждений, подведомственных администрации Невского района к новому 2014/2015 учебному году
N | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Примечание
п/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Пожарная безопасность
1 | Перезарядка первичных средств пожаротушения | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | В течение года | Выполняется в соответствии с заключенными договорами. | По мере необходимости, в ПТФ
2 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений, штор в актовом зале | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | 2 - 3 квартал 2014 | Выполняется в соответствии с заключенными договорами. | По мере необходимости, в ПТФ
3 | Техническое обслуживание систем АПС и СО | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | Ежемесячно | Выполняется ежемесячно | В соответствии с договорами на ТО АПС и СО
4 | Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения и внутреннего пожарного водопровода | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | 2 раза в год | Выполнено | В соответствии с договорами на ТО (при наличии в ОУ пожарного гидранта).
Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия
5 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | В течение года | Выполняется в соответствии с заключенными договорами. | По мере необходимости, в ПТФ
6 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | В течение года | Работы проводятся в соответствии с заключенными договорами. | Аварийный ремонт проводится по мере необходимости. Текущий ремонт проводится из средств текущего ремонта по необходимости.
7 | Оборудование (ремонт) систем отопления | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | В течение года | Работы проводятся в соответствии с заключенными договорами. | Аварийный ремонт проводится по мере необходимости. Текущий ремонт проводится из средств текущего ремонта по необходимости.
8 | Дератизация и дезинсекция | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | Ежемесячно | Выполняется ежемесячно | В соответствии с заключенными договорами.
9 | Камерная дезинфекция постельных принадлежностей и чистке ковровых покрытий | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | 1 раз в год | Работы проводятся в стоответствии с заключенными договорами. | В соответствии с заключенными договорами.
10 | Стирка, глажение и сортировка белья | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | Ежемесячно | Выполняется ежемесячно | В соответствии с заключенными договорами.
11 | Мытье окон | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | 2 квартал 2014 | Выполнено | В соответствии с заключенными договорами.
12 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | В течение года | Работы проводятся в соответствии с заключенными договорами. | По мере необходимости, в ПТФ
13 | Организация горячего питания | Руководитель образовательного учреждения | с 01.01.2014 | Исполняется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней, каникул)
14 | Оборудование медицинских кабинетов | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | В течение года | Поставка оборудования осуществляется в рамках заключенных договоров | По необходимости, в ПТФ
15 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | Руководитель образовательного учреждения | Ежегодно | Выполнено | По мере необходимости, в ПТФ
16 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | В течение года | Поставка оборудования осуществляется в рамках заключенных договоров | По мере необходимости, в ПТФ
17 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | Руководитель образовательного учреждения, зам.по АХЧ (или завхоз) | Ежедневно в течение года | Выполняется ежедневно | По мере необходимости, в ПТФ
Антитеррористическая безопасность
18 | Установка (или замена) ограждения по периметру образовательного учреждения | Руководитель образовательного учреждения | 2 - 3 квартал 2014 |  | В 2-х ОУ (ГБДОУ №135, ГБОУ ДОД Старт+)
19 | Выполнение работ по монтажу видеонаблюдения | Руководитель образовательного учреждения | 2 - 3 квартал 2014 | Работы проводятся в соответствии с заключенными договорами. | В соответствии с адресной программой (37 ОУ)
20 | Организация охраны | Руководитель образовательного учреждения | Ежемесячно | Исполнено | Согласно штатному расписанию, а также в соответствии с договорами с ЧОП и ОВО
Ремонтные работы
21 | Проведение текущего ремонта | Руководитель образовательного учреждения | 2 - 3 квартал 2014 | Работы проводятся в соответствии с заключенными ОУ договорами. | По мере необходимости, в ПТФ. В т.ч. в соответствии с адресной программой
22 | Выполнение работ по сносу деревьев | Руководитель образовательного учреждения | 2 полугодие 2014 |  | По мере необходимости, в ПТФ
23 | Выполнение работ по благоустройству территории | Руководитель образовательного учреждения | 2 - 4 квартал 2014 | Работы проводятся в стоответствии с заключенными ОУ договорами. | В соответствии с адресной программой.
Выполнение других мероприятий
24 | Приобретение учебных изданий для комплектования библиотек образовательных учреждений в 2014 году | Руководитель образовательного учреждения | 2 - 4 квартал 2014 | Выполнено | В ПТФ
25 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) | Руководитель образовательного учреждения, ответственный за пожарную безопасность | Ежегодно | Выполнено | В соответствии со сроками действия и по необходимости
26 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения | Зам.директора по УВР, учителя, воспитатели | В течение учебного года | Выполняется в соответствии с планом | Занятия проводятся в объеме, предусмотренном календарно-тематическими планами
27 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - пожарная безопасность | Зам.директора по УВР, учителя, воспитатели | В течение учебного года | Выполняется в соответствии с планом | Занятия проводятся в объеме, предусмотренном календарно-тематическими планами
Заместитель главы администрации |  |  |  | А.В.Фощан
Начальник отдела образования |  |  |  | Е.В.Владимирская
Даниленко Л.Ю.
417-37-40