Приложение № 1

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга,
сигналы от которых привели к необоснованным выездам оперативных служб
в период с 01.05.2020 по 31.05.2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ КСОБ** | **Наименование** | **Адрес** | **Логический номер** | **Тревога** | **Время прохождения тревоги** | **Причина возникновения тревоги** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 2052 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения Невского района Санкт-Петербурга» (Отделение ночного пребывания лиц без определенного места жительства и занятий населения) | Третий Рабфаковский переулок, дом 5, корпус 2, литера Б | 17424 | Тревога КТС | 25.05.2020 18:19:12 | Произвольное срабатывание |
| 2 | 2057 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» | улица Коллонтай, дом 7/2,литера А | 42247 | Тревога ОС | 30.05.2020 14:08:20 | Произвольное срабатывание |
| 3 | 2073 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 9 Невского района» (дневной стационар) | Ивановская улица, дом 12, литера А | 1200030 | Тревога ОС | 23.05.2020 10:36:09 | Произвольное срабатывание |
| 4 | 2080 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 77 Невского района» | Шлиссельбургский проспект, дом 25, корпус 1, литера А | 42249 | Тревога СКЗ | 08.05.2020 10:53:12 | Тестирование без предупреждения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 5 | 2081 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 87» | улица Дыбенко, дом 21, корпус 2, литера Щ | 1200003 | Тревога СКЗ | 06.05.2020 09:46:32 | Срабатывание из-за распыления средства дезинфекции |
| Тревога СКЗ | 06.05.2020 09:46:35 | Срабатывание из-за распыления средства дезинфекции |
| Тревога СКЗ | 06.05.2020 09:47:03 | Срабатывание из-за распыления средства дезинфекции |
| Тревога СКЗ | 06.05.2020 09:47:08 | Срабатывание из-за распыления средства дезинфекции |
| 6 | 2113 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Музей «Невская застава» | Ново-Александровская улица, дом 23, литера А | 1214001 | Тревога ОС | 18.05.2020 09:26:24 | Скачок напряжения |
| 1214001 | Тревога ОС | 18.05.2020 09:26:26 | Скачок напряжения |
| 1214001 | Тревога ОС | 18.05.2020 09:26:27 | Скачок напряжения |
| 7 | 2116 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная библиотечная система» (Библиотека № 2) им. Ф. Абрамова | Ивановская улица, дом 14, литера А | 1200015 | Тревога ОС | 21.05.2020 21:35:20 | Произвольное срабатывание |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 8 | 2134 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга | Октябрьская набережная, дом 118, корпус 9, литера А | 43627 | Тревога ПОЖАР | 11.05.2020 14:16:47 | Произвольное срабатывание |
| 9 | 2209 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга | улица Бабушкина, дом 84, литера А | 4874 | Тревога СКЗ | 20.05.2020 12:02:08 | Скачок напряжения |
| 10 | 2243 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | Народная улица, дом 7, литера С | 4877 | Тревога СКЗ | 18.05.2020 09:11:30 | Скачок напряжения |
| Тревога СКЗ | 18.05.2020 09:26:02 | Скачок напряжения |
| 11 | Тревога СКЗ | 19.05.2020 17:47:33 | Скачок напряжения |
| 12 | 2251 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 75 Невского района Санкт-Петербурга | Третий Рабфаковский переулок, дом 10, корпус 2, литера Л | 4771 | Тревога СКЗ | 18.05.2020 09:11:30 | Скачок напряжения |
| Тревога СКЗ | 18.05.2020 09:11:33 | Скачок напряжения |
| 13 | 2252 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Второй Рабфаковский переулок, дом 12, литера К | 4665 | Тревога ПОЖАР | 18.05.2020 09:26:02 | Произвольное срабатывание |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 14 | 2257 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 Невского района Санкт-Петербурга | Дальневосточный проспект, дом 66, корпус 2, литера А | 4873 | Тревога СКЗ | 18.05.2020 09:11:30 | Скачок напряжения |
| 15 | 2258 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Большевиков, дом 65, корпус 5, литера Д | 4513 | Тревога ПОЖАР | 18.05.2020 10:41:29 | Произвольное срабатывание |
| 16 | Тревога СКЗ | 29.05.2020 10:47:51 | Скачок напряжения |
| 17 | 2259 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Большевиков, дом 37, корпус 2, литера З | 1217025 | Тревога СКЗ | 03.05.2020 04:58:14 | Произвольное срабатывание |
| Тревога СКЗ | 03.05.2020 04:59:20 | Произвольное срабатывание |
| 18 | Тревога СКЗ | 03.05.2020 06:28:03 | Произвольное срабатывание |
| Тревога СКЗ | 03.05.2020 06:29:13 | Произвольное срабатывание |
| 19 | Тревога СКЗ | 03.05.2020 07:23:39 | Неисправность системы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 20 | 2261 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | Народная улица, дом 38, литера Т | 44015 | Тревога СКЗ | 18.05.2020 09:26:09 | Скачок напряжения |
| Тревога СКЗ | 18.05.2020 09:26:13 | Скачок напряжения |
| 21 | 2294 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 123 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | улица Тельмана, дом 45, корпус 2, литера А | 4525 | Тревога ПОЖАР | 28.05.2020 00:03:45 | Произвольное срабатывание |
| 22 | 5738 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» | улица Чудновского, дом 4, корпус 1, литера А | 2787485 | Тревога СКЗ | 08.05.2020 17:48:54 | Произвольное срабатывание |