АКТ соблюдения требований по обеспечению безопасной эксплуатации систем газопотребления при подготовке здания  ГБОУ (ГБДОУ) №____________________________(наименование ОУ)

к отопительному сезону  от ___.___. 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор __________________,  зам.директора по АХР,ответственный за безопасную эксплуатацию объектов газопотребления _____________________________, __________________________________________, составили настоящий Акт о том, что при подготовке здания школы (гимназии, лицея, детского сада) к эксплуатации в осенне-зимний период по адресу: _________________________________________

- Имеются в наличии:

1.1. Приказ о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию  объектов газопотребления, проверку дымовых и вентиляционных каналов ____да___.

1.2. Журнал (пронумерованный и прошнурованный) с результатами ежедневной проверки на загазованность подвалов здания, расположенного на расстоянии до 50 м. в обе стороны от подземного газопровода (на период поверки сигнализатора загазованности) ______да_____.

1.3. Журнал (пронумерованный и прошнурованный) для регистрации результатов своевременной проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов, оголовков дымоходов _______да________.

1.4. Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с организацией ______да/не требуется, т.к. здание не газифицировано).

1.5. Информация в вестибюле здания о телефонах аварийной газовой службы ООО «ПетербургГаз» - «04» и Контакт-центра (горячая линия - ___________) _да_.

1.6. Договор на техническое обслуживание сигнализатора загазованности со специализированной организацией ______да________.

- Обеспечены:

2.1. Герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвалы здания _____да_______.

2.2. В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен _________да_________.

2.3. Наличие заборных штуцеров диаметром 25 мм для отбора проб из каждого отсека подвалов зданий, расположенных от газопровода на расстоянии до 50 м, и поддержание их в исправном состоянии __________да_________.

2.4. Установка сигнализаторов загазованности в здании _________да______.

2.5. Сохранность указательных знаков расположения колодцев подземных коммуникаций _____да_______.

2.6. Устранение замечаний, выявленных ГРО ___замечаний нет_____.

Вывод: здание к осенне-зимнему периоду готово.

Подписи:							_________________

_________________

_________________