|  |
| --- |
|  |

***УВЕДОМЛЕНИЕ № 326***

 ***от 07.08.2020г.***

Напоминаем Вам, что с **10:00 11 августа 2020 г. ориентировочно до 24:00 11 августа 2020г.** на тепловых сетях 6-го эксплуатационного района АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» пройдут испытания на прочность и плотность тепловых сетей от ТЭЦ-5 **по Невской-2 тепломагистрали с распредсетями (подающий трубопровод).**

В зоне испытаний по Невской-2 т/м **до 20:00 10.08.2020 г. (понедельник) должны быть отключены системы горячего водоснабжения (ГВС) отопления и вентиляции всех зданий потребителей (закрыть задвижки №1 и №2).**

В зоне Пороховской и Мурманской т/м, не участвующих в испытаниях **до 12:00 10.08.2020 г. (понедельник) должны быть отключены системы горячего водоснабжения (ГВС) отопления и вентиляции всех зданий потребителей (закрыть задвижки №1 и №2).**

Будет отключено в Невском р-не - 430 здания (из них детских-30, лечебных- 10, жилых -332)

Будет отключено во Всеволожском р-не -86 зданий (из них детских-7, лечебных- 0, жилых -76).

**Общая продолжительность отключения горячей воды в связи с проведением испытаний** на прочность и плотность тепловых сетей от ТЭЦ-5 **с 12:00 10.08.2020г. ориентировочно до 10:00 12.08.2020г.**

**О возможности подключения ГВС Вы будете оповещены дополнительно.**

Начальник 6-го района В.В. Барышков