Приложение № 1

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга,
сигналы от которых привели к необоснованным выездам оперативных служб
в период с 01.07.2020 по 31.07.2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ КСОБ** | **Наименование** | **Адрес** | **Логический номер** | **Тревога** | **Время прохождения тревоги** | **Причина возникновения тревоги** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 2057 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» | улица Коллонтай, дом 7/2, литера А | 42247 | Тревога ОС | 02.07.2020 18:17:07 | Некорректная постановка |
| 2 | 2072 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 9 Невского района» | Ивановская улица, дом 18, литера Б | 43849 | Тревога ПОЖАР | 29.07.2020 23:55:08 | Произвольное срабатывание |
| 3 | 2112 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дом культуры «Рыбацкий» | Рыбацкий проспект, дом 2, литера А | 10993 | Тревога ПОЖАР | 12.07.2020 13:18:43 | Произвольное срабатывание |
| Тревога ПОЖАР | 12.07.2020 13:21:41 | Произвольное срабатывание |
| 4 | Тревога ПОЖАР | 14.07.2020 02:21:11 | Произвольное срабатывание |
| 5 | 2127 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная библиотечная система» Центральная детская библиотека | проспект Большевиков, дом 2, литера А | 1200084 | Тревога ОС | 22.07.2020 05:46:19 | Произвольное срабатывание |
| 6 | 2135 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 268 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Большевиков, дом 4, корпус 2, литера А | 4773 | Тревога ПОЖАР | 19.07.2020 04:36:12 | Произвольное срабатывание |
| 7 | 2141 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 329 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Елизарова, дом 5, литера А | 4870 | Тревога СКЗ | 20.07.2020 07:48:21 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 20.07.2020 07:49:36 | Неисправность системы |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2166 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 458 с углубленным изучением немецкого языка Невского района Санкт-Петербурга | улица Евдокима Огнева, дом 8, корпус 3, литера Ю | 43549 | Тревога СКЗ | 18.07.2020 07:58:21 | Неисправность системы |
| 9 | Тревога СКЗ | 18.07.2020 12:43:33 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 18.07.2020 12:48:22 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 18.07.2020 12:58:25 | Неисправность системы |
| 10 | Тревога СКЗ | 18.07.2020 19:09:12 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 18.07.2020 19:09:43 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 18.07.2020 19:19:28 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 18.07.2020 19:35:11 | Неисправность системы |
| 11 | Тревога СКЗ | 19.07.2020 09:01:21 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 19.07.2020 09:01:53 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 19.07.2020 09:02:25 | Неисправность системы |
| 12 | Тревога СКЗ | 20.07.2020 12:10:19 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 20.07.2020 12:10:20 | Неисправность системы |
| 13 | 2267 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 95 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | улица Шотмана, дом 6, корпус 2, литера А | 4456 | Тревога ПОЖАР | 18.07.2020 11:40:54 | Произвольное срабатывание |
| Тревога ПОЖАР | 18.07.2020 11:41:03 | Произвольное срабатывание |
| 14 | 2319 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Невский» (Подростково-молодежный клуб «Лидер») | улица Коллонтай, дом 32, корпус 3, литера А | 4647 | Тревога ПОЖАР | 22.07.2020 22:38:23 | Произвольное срабатывание |
| 15 | Тревога ПОЖАР | 23.07.2020 07:49:48 | Произвольное срабатывание |
| Тревога ПОЖАР | 23.07.2020 07:49:55 | Произвольное срабатывание |
| 16 | Тревога ПОЖАР | 31.07.2020 00:29:15 | Произвольное срабатывание |
| 17 | Тревога ПОЖАР | 31.07.2020 08:05:45 | Произвольное срабатывание |
| 18 | 2309 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 141 Невского района Санкт-Петербурга | Ново-Александровская улица, дом 32, литера А | 4429 | Тревога СКЗ | 28.07.2020 11:40:40 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 28.07.2020 11:47:27 | Неисправность системы |
| 19 | Тревога СКЗ | 28.07.2020 16:00:34 | Неисправность системы |
| 20 | Тревога СКЗ | 29.07.2020 07:33:36 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 29.07.2020 07:34:25 | Неисправность системы |
| 21 | Тревога СКЗ | 29.07.2020 08:52:10 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 29.07.2020 09:04:31 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 29.07.2020 09:10:34 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 29.07.2020 09:24:32 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 29.07.2020 09:44:12 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 29.07.2020 09:50:50 | Неисправность системы |
| 22 | 2217 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 Невского района Санкт-Петербурга | улица Крыленко, дом 21, корпус 3, литера А | 4670 | Тревога ПОЖАР | 25.07.2020 22:54:14 | Произвольное срабатывание |
| 23 | 2205 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | улица Ольминского, дом 30, литера А | 4442 | Тревога СКЗ | 07.07.2020 15:09:55 | Скачок напряжения |
| 24 | 2208 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | проспект Большевиков, дом 31, корпус 2, литера А | 4488 | Тревога КТС | 31.07.2020 19:07:02 | Произвольное срабатывание |
| 25 | 2243 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | Народная улица, дом 7, литера С | 4877 | Тревога СКЗ | 20.07.2020 10:47:04 | Скачок напряжения |
| 26 | 2198 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Елизарова, дом 7а, литера А | 43619 | Тревога СКЗ | 29.07.2020 16:12:13 | Скачок напряжения |
| Тревога СКЗ | 29.07.2020 16:12:15 | Скачок напряжения |
| 27 | 2265 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | проспект Солидарности, дом 7, корпус 2, литера Я | 4886 | Тревога СКЗ | 02.07.2020 00:33:57 | Скачок напряжения |
| 28 | Тревога СКЗ | 07.07.2020 04:35:21 | Срабатывание на пар |
| 29 | 2164 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 350 Невского района Санкт-Петербурга | улица Тельмана, дом 34, литера Б | 4646 | Тревога СКЗ | 27.07.2020 18:56:37 | Скачок напряжения |
| 30 | 2158 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 344 Невского района Санкт-Петербурга | улица Новосёлов, дом 57, литера С | 4782 | Тревога ПОЖАР | 14.07.2020 11:50:38 | Произвольное срабатывание |