Приложение № 1

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга,
сигналы от которых привели к необоснованным выездам оперативных служб
в период с 01.05.2021 по 31.05.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ КСОБ** | **Наименование** | **Адрес** | **Логический номер** | **Тревога** | **Время прохождения тревоги** | **Причина возникновения тревоги** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 2259 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Большевиков, дом 37, корпус 2, литера З | 1217025 | Тревога СКЗ | 16.05.2021 13:26:23 | Неисправность системы |
| 2 | Тревога СКЗ | 16.05.2021 21:46:19 | Неисправность системы |
| 3 | Тревога СКЗ | 16.05.2021 22:22:01 | Неисправность системы |
| 4 | Тревога СКЗ | 16.05.2021 22:50:50 | Неисправность системы |
| 5 | Тревога СКЗ | 16.05.2021 23:19:49 | Неисправность системы |
| 6 | Тревога СКЗ | 17.05.2021 00:55:06 | Неисправность системы |
| 7 | Тревога СКЗ | 17.05.2021 02:46:09 | Неисправность системы |
| 8 | Тревога СКЗ | 17.05.2021 03:27:56 | Неисправность системы |
| 9 | Тревога СКЗ | 17.05.2021 03:50:38 | Неисправность системы |
| 10 | Тревога СКЗ | 17.05.2021 04:18:16 | Неисправность системы |
| 11 | Тревога СКЗ | 17.05.2021 05:04:44 | Неисправность системы |
| 12 | Тревога СКЗ | 17.05.2021 05:54:48 | Неисправность системы |
| 13 | Тревога СКЗ | 17.05.2021 06:30:36 | Неисправность системы |
| 14 | Тревога СКЗ | 17.05.2021 08:11:01 | Неисправность системы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 15 | 2074 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 9 Невского района» № 9 Невского района» | проспект Обуховской Обороны, дом 95, корпус 1, литера А | 1200029 | Тревога ОС | 21.05.2021 03:12:13 | Произвольное срабатывание |
| Тревога ОС | 21.05.2021 03:12:52 | Произвольное срабатывание |
| Тревога ОС | 21.05.2021 03:12:56 | Произвольное срабатывание |
| Тревога ОС | 21.05.2021 03:12:58 | Произвольное срабатывание |
| Тревога ОС | 21.05.2021 03:13:01 | Произвольное срабатывание |
| 16 | Тревога ОС | 21.05.2021 04:11:42 | Произвольное срабатывание |
| 17 | Тревога ОС | 21.05.2021 08:31:15 | Произвольное срабатывание |
| 18 | 2095 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Спартак» | Ленинградская область, Гатчинский район, поселок городского типа Вырица, Московская улица, дом 61, корпус 7 | 1917007 | Тревога ПОЖАР | 08.05.2021 10:33:58 | Произвольное срабатывание |
| 19 | 2115 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная библиотечная система» (Библиотека № 1 им. Н.К. Крупской) | Октябрьская набережная, дом 64, корпус 1, литера В | 10952 | Тревога ОС | 01.05.2021 14:55:26 | Произвольное срабатывание |
| 20 | Тревога ОС | 22.05.2021 13:18:19 | Произвольное срабатывание |
| Тревога ОС | 22.05.2021 14:34:15 | Произвольное срабатывание |
| 21 | Тревога ОС | 24.05.2021 15:38:39 | Произвольное срабатывание |
| 22 | 2133 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением французского языка Невского района Санкт-Петербурга | Товарищеский проспект, дом 28, корпус 2, литера А | 4770 | Тревога КТС | 21.05.2021 12:03:28 | Произвольное срабатывание |
| 23 | 2145 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 332 Невского района Санкт-Петербурга | Товарищеский проспект, дом 10, корпус 2, литера А | 4774 | Тревога КТС | 15.05.2021 11:16:11 | Случайное нажатие |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 24 | 2147 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга | улица Шелгунова, дом 23, литера А | 4472 | Тревога КТС | 12.05.2021 10:09:20 | Случайное нажатие |
| 25 | 2203 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Искровский проспект, дом 6, корпус 7, литера А | 2742351 | Тревога ПОЖАР | 14.05.2021 05:26:00 | Произвольное срабатывание |
| 26 | 2207 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | улица Антонова-Овсеенко, дом 5, корпус 4, литера А | 4533 | Тревога ПОЖАР | 19.05.2021 16:23:55 | Скачок напряжения |
| 27 | 2224 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 78, литера А | 4786 | Тревога КТС | 17.05.2021 18:28:13 | Случайное нажатие |
| 28 | 2239 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 152, литера В | 4439 | Тревога ПОЖАР | 12.05.2021 06:41:30 | Произвольное срабатывание |
| 29 | Тревога ПОЖАР | 14.05.2021 17:18:51 | Произвольное срабатывание |
| 30 | 2242 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Невского района Санкт-Петербурга | Второй Рабфаковский переулок, дом 9, корпус 2, литера И | 4662 | Тревога ПОЖАР | 16.05.2021 01:13:28 | Произвольное срабатывание |
| 31 | 2275 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | улица Коллонтай, дом 21, корпус 5, литера А | 4679 | Тревога КТС | 27.05.2021 20:15:57 | Случайное нажатие |
| 32 | 2290 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 119 Невского района Санкт-Петербурга | улица Подвойского, дом 28, корпус 2, литера А | 4666 | Тревога КТС | 28.05.2021 15:43:00 | Произвольное срабатывание |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 33 | 6912 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга (загородная дача) | посёлок Ушково, Песочная улица, дом 100, литера А | 1217021 | Тревога КТС | 01.05.2021 10:21:05 | Случайное нажатие |
| 34 | 6948 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга | Русановская улица, дом 15, корпус 2, литера А | 1217027 | Тревога КТС | 10.05.2021 16:09:24 | Произвольное срабатывание |
| 35 | 6987 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 Невского района Санкт-Петербурга | Союзный проспект, дом 3, корпус 2, литера А | 1217029 | Тревога ПОЖАР | 17.05.2021 07:29:50 | Произвольное срабатывание |
| 36 | 7680 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга | муниципальный округ Невский округ, Нерчинская улица, дом 4 | 1200026 | Тревога ПОЖАР | 02.05.2021 02:44:57 | Произвольное срабатывание |
| 37 | Тревога ПОЖАР | 02.05.2021 05:35:28 | Произвольное срабатывание |