Приложение № 5

к Контракту №

от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

# ИНСТРУКЦИЯ

по использованию и тестированию кнопки тревожной сигнализации

Вашему объекту присвоен номер:

При нападении на образовательное учреждение (объект), с целью ограбления или физического оскорбления, сотрудники должны:

СКРЫТНО НАЖАТЬ КНОПКУ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (КТС/РКТС). По возможности, под любым предлогом пытаться затянуть момент передачи требуемых материальных ценностей, наступления других негативных последствий для обеспечения задержания правонарушителей сотрудниками ВНГ, прибывшими по вызову с КТС(РКТС).

При проверке исправности КТС(РКТС) директор или ответственное лицо, как исключение дежурный администратор (далее – заказчик), в удобное время, обязан:

1. Позвонить дежурному ПЦО «Росохрана» по номеру телефона 326-17-18.
2. Сообщить информацию дежурному ПЦО «Росохрана» и получить подтверждение на проверку работоспособности КТС (РКТС), назвав при этом фамилию и номер объекта.
3. По запросу дежурного ПЦО «Росохрана» сообщить присвоенный номер объекта КСОБ. Данная информация необходима для дальнейшей передачи диспетчеру СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» с указанием о проведении тестирования.
4. После получения от дежурного ПЦО «Росохрана» положительного ответа о возможности начала тестирования, необходимо провести контрольную проверку КТС и 2-х РКТС путем их последовательного нажатия.
5. Дежурный ПЦО «Росохрана» по факту нажатия КТС и 2-х РКТС передает заказчику информацию о прохождении (либо не прохождении) сигналов до ПЦО «Росохрана», после чего тестирование считается законченным.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ год  м.п. | **Исполнитель:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ год  м.п. |