## Лист1
Оказание услуг на сервисное обслуживание системы водоподготовки бассейна
81.10.10.000 - Услуги по обслуживанию помещений комплексные
№ п/п | Наименование учреждения | Адрес оказания услуг | Периоды оказания услуг (например: с 09.01.2018 по 31.05.2018; с 01.09.2018 по 31.12.2018, либо круглый год) | Кол-во месяцев обслуживания | Техническикие характеристики бассейна | [9 empty] | Сумма, в руб.
[5 empty] | Площадь зеркала воды кв.м. | Вид и количество бассейнов (скимерный, переливной) | Чаша сделана из (плитка, мозаика, плёнка, панели ПВХ) | Количество фильтров | Количество насосов | Наличие и количество нагревателей воды от отопления | Наличие и количество нагревателей воды от электричества | Наличие ультрафиале-товой установки и кол-во ламп | Автомати-ческая станция дозирования | Дозирующие насосы коагулянта
1 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 193231, г. Санкт-Петербург, Российский пр. д.19 литер А | 09.01.2019-15.07.2019; 01.09.2019-31.12.2019 | 10.5 | 21.45 | переливной | плитка/мазайка | 2 шт., однослойные песчаные Astral Pool | 1-рабочий, 1-резервный, Pahlen 112291 | теплообменник Pahlen марки HF 28 | Приточный электронагреватель Pahlen 13981417, мощностью 18 кВт | НПО "ЭНТ" УОВ-15-30Н-10Г | наличие Pool Guard 7 (PH/CL/T) panel | DLX-MA/MB
2 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 Невского района Санкт-Петербурга | 193318, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д.4 корп.2 |  | 10.5 | 21 | переливной | плитка/мазаика | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─
3 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 193232, г.Санкт-Петербург, ул.Крыленко, д.45, корпус 2, литер А | 09.01.2019-31.05.2019; 01.10.2019-31.12.2019 | 8 | 19.2 | скимерный | пленка | Песочный фильтр Granada GTN-406 с 6-ти поз.клапан (верхний) | 1 шт. насос 6 куб.м/ч | ─ | Электронагреватель из пластика 9KW; щит управления электронагревателем М380-18 | ─ | ─ | ─
4 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 192012, г. Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер. д. 12 литер К | 09.01.2019-31.05.2010; 01.09.2019-31.12.2019 | 9 | 6,58 кв.м. | Система очистки и водоподготовки бассейна: фильтр - Granada 400; мотор - Kripsol №1598965 скимерный | пленка | Песочный фильтр Granada 400 с 6-ти поз.клапан (верхний) | 1-рабочий | ─ | Электронагреватель из пластика neater (Pahlen) 5,4-6,5kw | ─ | Ручная PooltesterCL/pH | ─
5 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 108 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | 193312, Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 48, корп. 3, литер А | 09.01.2019-15.07.2019; 01.09.2019-31.12.2019 | 10.5 | 24 | переливной | полипропилен Polyston P | Фильтровальная установка "Granada GTN 406-33" с 6-ти позиционным клапаном (верхний) | 1 шт. насос Kripson Ninfa NK-33. Q=3,0 м3/ч H=8,0 м | Централизованное водоснабжение | Электронагреватель, компактная модель 9 кВт, "Pahlen", щит управления электронагревателем М 380-18 | нет | нет | нет
6 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 111 Невского района Санкт-Петербурга | 193318, г. Санкт-Петербург, Союзный пр. 3, корп. 2, литер А | 09.01.2019-31.05.2019; 01.09.2019-31.12.2019 | 9 | 21 | скимерный | плитка/мазайка | Фильтровальная емкость Artic 950 c 6-ти поз. клапаном Astral (2 шт) | Насос Badu FA 21-50/36 26 куб м/ч при H=14 м, 2,7 кВт (2 шт) | Теплообменник 28 кВт HF 28 Pahlen (1 шт) | Электрический водонагреватель 15 кВт Pahlen | УФ установка обеззараживания воды УОВ 15 м-30н НПО ЭНТ | Станция измерения и дозирования хим реагентов POOL GUARD 3 Etatron | Насос коагулянта DLX(MA) Etatron
7 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 117 Невского района Санкт-Петербурга | 193231, Санкт-Петербург, ул. Кржижановского, д. 2, литер А | 09.01.2019-31.05.2019; 01.09.2019-31.12.2019 | 9 | 21 | переливной | плитка | 2, Virgo | 3, Badu Resort | 1, Emmeti | 1, Pahlen | наличие, 2 лампы ODB 30/12 | наличие Swim - tec AquaConsulting | Badu Magic
8 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №143 Невского района Санкт-Петербурга | 192076, г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д.7, корп. 2, литера А | 09.01.2019-31.05.2019; 01.09.2019-31.12.2019 | 9 | 21 | скиммерный | плитка | 2 напорных фильтра KRIPSOL Brasile BL, песочные | 1 - рабочий, 1-резервный Badu Resort 45 | 1 проточный водяной теплообменник фирмы Pahlen MF 135 40 кВт | 1 компактный электронагреватель фирмы Pahlen 12 кВт | 1 установка ОДВ-30, производительностью 30 м3/ч и мощностью 0,48 кВт | Автоматическое дозирование хим. реагентов производится посредством фотометрического контроллера НТН (Cl и pH) | DLX-MA/MB 5 л/ч, 10бар
ИТОГО:
Организатор: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга
Ответственный: заместитель заведующего Ушанова Светлана Владимировна
E-mail: gdou-23@mail.ru В ТЕМЕ ПИСЬМА УКАЗЫВАЙТЕ "ТО БАССЕЙНА ОУ №___"
Телефон: 8-921-630-31-35; 440-00-93