- АКТ

проверки готовности объекта водоснабжения

к эксплуатации в отопительном сезоне 2020-2021 гг.

«___» ____________ 2020 г.							г. Санкт- Петербург

- Наименование объекта:										__

- Принадлежность объекта:										__

- (ГУЖА, ТСЖ, ЖСК и т.д.)

- Адрес объекта:											________

Представитель эксплуатирующей организации

_______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон)

Представитель абонента:										__

________

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

произвели проверку готовности объекта водоснабжения к отопительному сезону 2020–2021гг.

Количество в.у.: ________               Количество помещений: _______

- При осмотре выявлено следующее:

1.	Места расположения водомерных(ого) узлов(а):                       				________

____________________

2.	Доступ к помещениям(ию) водомерных(ого) узлов(а) обеспечен:

проход освещён, не захламлён, не подтоплен.						________

3.	Состояние внутреннего освещения помещений(ия) водомерных(ого) узлов(а):

помещение освещено.									________

4.	Подтопление помещений(ия) водомерных(ого) узлов(а) (подвальных помещений):

проход и помещения не подтоплены.							________

5.	Состояние и наличие дверей, окон и замков в помещениях(ии) водомерных(ого) узлов(а): 	дверь в подвал закрывается на замок.						______________

.	Неисправности и повреждения внутренних водопроводных сетей в помещениях(ии) водомерных(ого) узлов(а):		отсутствуют.						__

________

7.	Утепление помещений(ия) водомерных(ого) узлов(а): 	помещения утеплены.		__												______________

8.	Дополнительно установлено: 								__

II. Выводы:

объект водоснабжения к эксплуатации в отопительный сезон 2020/2021г.г. готов.

Представитель эксплуатирующей организации

___

(подпись, Ф.И.О.)

Представитель абонента:										__													________

(подпись, Ф.И.О.)

III. Замечания по Акту от «_____» ________________ 2020 г.

а) Выполнено:											________

б) Не выполнено:											__

Абоненту предлагается выполнить:

- ____________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________

Представитель эксплуатирующей организации _________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Отметка об устранении замечаний:

1.________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________

Представитель эксплуатирующей организации _______________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Представитель абонента:

(подпись, Ф.И.О.)

IV.	Заключение:

Считать объект водоснабжения допущенным к эксплуатации в отопительном сезоне 2020/2021 г.г.

Начальник эксплуатирующей организации_________________________________________

_____________________________________________________________________(Ф.И.О., тел.)

М.П.

«____»_______________2020г.