Приложение № 1

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга,
сигналы от которых привели к необоснованным выездам оперативных служб
в период с 01.11.2020 по 30.11.2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ КСОБ** | **Наименование** | **Адрес** | **Логический номер** | **Тревога** | **Время прохождения тревоги** | **Причина возникновения тревоги** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 2065 | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Невского районаСанкт-Петербурга» | улица Коллонтай, дом 32, корпус 3, литера А | 1209006 | Тревога ОС | 03.11.2020 20:54:05 | Упал цветок из-за сквозняка |
| 2 | 2115 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная библиотечная система» (Библиотека № 1 им. Н.К. Крупской) | Октябрьская набережная, дом 64, корпус 1, литера В | 10952 | Тревога ОС | 18.11.2020 21:19:41 | Произвольное срабатывание |
| Тревога ОС | 18.11.2020 21:38:40 | Произвольное срабатывание |
| Тревога ОС | 18.11.2020 21:38:50 | Произвольное срабатывание |
| Тревога ОС | 18.11.2020 21:38:54 | Произвольное срабатывание |
| 3 | Тревога ОС | 19.11.2020 22:32:07 | Неисправность системы |
| 4 | Тревога ОС | 25.11.2020 22:57:55 | Произвольное срабатывание |
| 5 | 2119 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная библиотечная система» (Библиотека № 5) им. Н. Рубцова | улица Шотмана, дом 7, корпус 1, литера З | 1200016 | Тревога ОС | 02.11.2020 22:35:10 | Произвольное срабатывание |
| 6 | 2127 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная библиотечная система» Центральная детская библиотека | проспект Большевиков, дом 2, литера А | 1200084 | Тревога ОС | 16.11.2020 10:53:43 | Некорректное снятие |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 7 | 2131 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Большевиков, дом 23, литера Ч | 4818 | Тревога ПОЖАР | 06.11.2020 03:01:57 | Произвольное срабатывание |
| 8 | 2135 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 268 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Большевиков, дом 4, корпус 2, литера А | 4773 | Тревога ПОЖАР | 07.11.2020 13:09:56 | Произвольное срабатывание |
| 9 | 2145 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 332 Невского района Санкт-Петербурга | Товарищеский проспект, дом 10, корпус 2, литера А | 4774 | Тревога ПОЖАР | 14.11.2020 12:41:20 | Произвольное срабатывание |
| 10 | 2149 | Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 337 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Обуховской Обороны, дом 257, литера А | 4772 | Тревога ПОЖАР | 16.11.2020 16:12:21 | Произвольное срабатывание |
| 11 | 2161 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 346 Невского района Санкт-Петербурга | улица Коллонтай, дом 19, корпус 5, литера А | 4674 | Тревога ПОЖАР | 11.11.2020 08:39:58 | Произвольное срабатывание |
| 12 | 2177 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 570 Невского района Санкт-Петербурга | Шлиссельбургский проспект, дом 10, литера А | 4701 | Тревога ПОЖАР | 28.11.2020 15:57:23 | Произвольное срабатывание |
| 13 | 2185 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 639 с углублённым изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга | набережная реки Оккервиль, дом 10, литера А | 727 | Тревога ПОЖАР | 04.11.2020 18:01:59 | Произвольное срабатывание |
| 14 | 2194 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга | улица Бабушкина, дом 56, корпус 2, литера Д | 4502 | Тревога ПОЖАР | 16.11.2020 07:25:23 | Произвольное срабатывание |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 15 | 2198 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Елизарова, дом 7а, литера А | 43619 | Тревога СКЗ | 18.11.2020 21:09:07 | Скачок напряжения |
| 16 | 2201 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества «Старт +» Невского района Санкт-Петербурга | Ивановская улица, дом 11, литера А | 4431 | Тревога ПОЖАР | 07.11.2020 03:12:24 | Произвольное срабатывание |
| 17 | 2202 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | улица Антонова-Овсеенко, дом 15, литера А | 4538 | Тревога КТС | 12.11.2020 04:43:16 | Произвольное срабатывание |
| 18 | 2203 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Искровский проспект, дом 6, корпус 7, литера А | 2742351 | Тревога ПОЖАР | 09.11.2020 08:55:02 | Произвольное срабатывание |
| 19 | 2233 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 135 Невского района Санкт-Петербурга | Ивановская улица, дом 23, литера А | 4871 | Тревога СКЗ | 07.11.2020 03:12:17 | Скачок напряжения |
| 20 | 2235 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | проспект Елизарова, дом 16, литера А | 4430 | Тревога СКЗ | 19.11.2020 13:13:54 | Скачок напряжения |
| Тревога СКЗ | 19.11.2020 13:13:56 | Скачок напряжения |
| 21 | 2237 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 138, литера А | 4437 | Тревога СКЗ | 07.11.2020 03:32:49 | Скачок напряжения |
| Тревога СКЗ | 07.11.2020 03:32:52 | Скачок напряжения |
| 22 | 2239 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 152, литера В | 4439 | Тревога СКЗ | 07.11.2020 03:30:15 | Скачок напряжения |
| Тревога СКЗ | 07.11.20200 03:30:18 | Скачок напряжения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 23 | 2259 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Большевиков,дом 37, корпус 2, литера З | 1217025 | Тревога СКЗ | 23.11.2020 10:41:34 | Неисправность системы |
| 24 | Тревога СКЗ | 23.11.2020 11:18:30 | Неисправность системы |
| Тревога СКЗ | 23.11.2020 11:20:53 | Неисправность системы |
| 25 | 2285 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга | улица Коллонтай, дом 27, корпус 2, литера А | 4880 | Тревога КТС | 30.11.2020 16:47:26 | Произвольное срабатывание |
| 26 | 2306 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 135 Невского района Санкт-Петербурга | Ивановская улица, дом 27, литера А | 4433 | Тревога ПОЖАР | 16.11.2020 20:46:16 | Произвольное срабатывание |
| 27 | 5738 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» | улица Чудновского, дом 4, корпус 1, литера А | 2787485 | Тревога СКЗ | 19.11.2020 11:34:20 | Скачок напряжения |