Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга,
сигналы от которых привели к необоснованным выездам оперативных служб
в период с 01.03.2021 по 31.03.2021

| № п/п | № КСОБ | Наименование | Адрес | Логический номер | Тревога | Время прохождения тревоги | Причина возникновения тревоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2073 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 9 Невского района» (дневной стационар) | Ивановская улица, дом 12, литера А | 1200030 | Тревога ОС | 27.03.2021 10:22:33 | Произвольное срабатывание |
| 2 | 2096 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 46» | улица Седова, дом 95, корпус 2, литера А | 43875 | Тревога ПОЖАР | 09.03.2021 08:22:54 | Прорыв ГВС |
| 3 | 2110 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 13» | проспект Елизарова, дом 3, литера А | 1210030 | Тревога ПОЖАР | 06.03.2021 01:36:10 | Произвольное срабатывание |
| 4 | 2130 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга | улица Крыленко, дом 25, корпус 5, литера В | 4813 | Тревога ПОЖАР | 26.03.2021 21:08:32 | Произвольное срабатывание |
| 5 | 2147 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга | улица Шелгунова, дом 23, литера А | 4472 | Тревога ПОЖАР | 18.03.2021 09:05:54 | Произвольное срабатывание |
| 6 | 2148 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 336 Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 66, литера А | 4499 | Тревога СКЗ | 31.03.2021 23:16:58 | Перебои электроэнергии |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 31.03.2021 23:17:01 | Перебои электроэнергии |
| 7 | 2163 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 348 Невского района Санкт-Петербурга | Шлиссельбургский проспект, дом 43, литера А | 4824 | Тревога КТС | 01.03.2021 11:23:17 | Произвольное срабатывание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2184 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 625 с углубленным изучением математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е.Дудкина | улица Джона Рида, дом 6, литера А | 4510 | Тревога ПОЖАР | 13.03.2021 08:53:53 | Произвольное срабатывание |
| 9 | 2186 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 641 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | проспект Пятилеток, дом 6, корпус 3, литера А | 4469 | Тревога ПОЖАР | 27.03.2021 14:13:15 | Срабатывание из-за дезинфекции |
| 10 | 2206 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | проспект Елизарова, дом 22, литера А | 4435 | Тревога СКЗ | 23.03.2021 10:26:22 | Срабатывание из-за неисправности |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 23.03.2021 10:26:25 | Срабатывание из-за неисправности |
| 11 | 2211 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | улица Крыленко, дом 9, корпус 3, литера Ф | 4532 | Тревога СКЗ | 11.03.2021 11:32:53 | Перебои электроэнергии |
| 12 | 2239 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 152, литера В | 4439 | Тревога СКЗ | 21.03.2021 16:16:56 | Срабатывание из-за неисправности |
| 13 | 2252 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Второй Рабфаковский переулок, дом 12, литера К | 4665 | Тревога ПОЖАР | 23.03.2021 07:27:59 | Произвольное срабатывание |
| 14 | 2265 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | проспект Солидарности, дом 7, корпус 2, литера Я | 4886 | Тревога СКЗ | 30.03.2021 13:06:21 | Перебои электроэнергии |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 30.03.2021 13:06:21 | Перебои электроэнергии |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2277 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 109 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | улица Подвойского, дом 48, корпус 4, литера А | 4668 | Тревога СКЗ | 01.03.2021 17:36:55 | Срабатывание из-за неисправности |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 01.03.2021 17:42:09 | Срабатывание из-за неисправности |
| 16 | 5738 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» | улица Чудновского, дом 4, корпус 1, литера А | 2787485 | Тревога ПОЖАР | 30.03.2021 10:18:58 | Произвольное срабатывание |
| 17 | 6948 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга | Русановская улица, дом 15, корпус 2, литера А | 1217027 | Тревога КТС | 02.03.2021 10:49:08 | Произвольное срабатывание |
| 18 | 7029 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная библиотечная система» Библиотека № 9 им. Д. Гранина | Дальневосточный проспект, дом 6, корпус 1, литера А | 1200033 | Тревога ОС | 15.03.2021 11:30:18 | Произвольное срабатывание |
| 19 |  |  |  |  | Тревога ОС | 15.03.2021 12:42:38 | Произвольное срабатывание |