Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга,
сигналы от которых привели к необоснованным выездам оперативных служб
в период с 01.04.2021 по 30.04.2021

| № п/п | № КСОБ | Наименование | Адрес | Логический номер | Тревога | Время прохождения тревоги | Причина возникновения тревоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2074 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 9 Невского района» | проспект Обуховской Обороны, дом 95, корпус 1, литера А | 1200029 | Тревога КТС | 16.04.2021 15:49:11 | Случайное нажатие |
| 2 | 2109 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 13» | проспект Обуховской Обороны, дом 123, литера А | 1200001 | Тревога ПОЖАР | 05.04.2021 08:41:56 | Произвольное срабатывание |
| 3 | 2111 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурный центр «Троицкий» | проспект Обуховской Обороны, дом 223, литера А | 18034 | Тревога ПОЖАР | 03.04.2021 01:29:42 | Произвольное срабатывание |
| 4 | 2116 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная библиотечная система» (Библиотека № 2) им. Ф. Абрамова | Ивановская улица, дом 14, литера А | 1200015 | Тревога ОС | 16.04.2021 21:25:10 | Произвольное срабатывание |
| 5 |  |  |  |  | Тревога ОС | 17.04.2021 19:33:28 | Произвольное срабатывание |
| 6 | 2138 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 327 Невского района Санкт-Петербурга | улица Ткачей, дом 9, литера А | 4471 | Тревога КТС | 18.04.2021 14:09:00 | Произвольное срабатывание |
| 7 | 2147 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга | улица Шелгунова, дом 23, литера А | 4472 | Тревога КТС | 11.04.2021 09:13:06 | Неисправность системы |
|  |  |  |  |  | Тревога КТС | 11.04.2021 09:19:48 | Неисправность системы |
|  |  |  |  |  | Тревога КТС | 11.04.2021 09:24:33 | Неисправность системы |
| 8 | 2148 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 336 Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 66, литера А | 4499 | Тревога СКЗ | 12.04.2021 09:47:28 | Скачок напряжения |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 12.04.2021 09:47:31 | Скачок напряжения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2188 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 110 Невского района Санкт-Петербурга | улица Крыленко, дом 7, корпус 3, литера А | 4467 | Тревога ПОЖАР | 28.04.2021 01:07:30 | Произвольное срабатывание |
| 10 | 2195 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга | улица Новосёлов, дом 59, литера А | 4678 | Тревога ПОЖАР | 02.04.2021 18:22:39 | Произвольное срабатывание |
| 11 | 2239 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 Невского района Санкт-Петербурга | улица Седова, дом 152, литера В | 4439 | Тревога СКЗ | 22.04.2021 16:15:57 | Скачок напряжения |
| 12 |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 23.04.2021 10:46:46 | Произвольное срабатывание |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 23.04.2021 10:48:53 | Произвольное срабатывание |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 23.04.2021 11:06:28 | Произвольное срабатывание |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 23.04.2021 11:11:37 | Произвольное срабатывание |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 23.04.2021 11:29:03 | Произвольное срабатывание |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 23.04.2021 11:47:08 | Произвольное срабатывание |
| 13 |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 23.04.2021 12:44:47 | Произвольное срабатывание |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 23.04.2021 12:55:36 | Произвольное срабатывание |
| 14 | 7334 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» | Союзный проспект, дом 5, корпус 2 | 1217034 | Тревога ОС | 01.04.2021 06:18:02 | Произвольное срабатывание |
| 15 | 7479 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 Невского района Санкт-Петербурга | Общественный переулок, дом 5 | 1217038 | Тревога ПОЖАР | 12.04.2021 06:28:06 | Произвольное срабатывание |